2022年7月饮用水源地水质监测数据统计表

| 项目 点位 | 白城 二水厂 | 白城 三水厂 | 大安市自来水公司 | 镇赉县供水有限责任公司 | 洮南市自来水有限责任公司 | 通榆县公用供水有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 月提水量（万吨） | 11.8392 | 101.1158 | 34 | 42 | 24.6 | 28 |
| 色度（铂钴色度单位） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 |
| 总硬度(mg/L) | 87 | 75 | 190 | 125 | 266 | 141 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 205 | 205 | 529 | 416 | 448 | 550 |
| 硫酸盐(mg/L) | 9.66 | 11.2 | 42.4 | 21.9 | 9.62 | 66.8 |
| 氯化物(mg/L) | 1.84 | 1.58 | 59.5 | 8.27 | 10.1 | 52.2 |
| 铁(mg/L) | 0.0066 | 0.105 | 0.0301 | 0.125 | 0.0572 | 0.0165 |
| 锰(mg/L) | 0.00012L | 0.00012L | 0.0205 | 0.0227 | 0.0435 | 0.0275 |
| 铜(mg/L) | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L | 0.00008L |
| 锌(mg/L) | 0.00067L | 0.00067L | 0.00067L | 0.00067L | 0.00067L | 0.00067L |
| 铝(mg/L) | 0.00115L | 0.00115L | 0.00115L | 0.00115L | 0.00115L | 0.00115L |
| 挥发性酚类(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量(mg/L) | 0.70 | 0.80 | 1.90 | 1.40 | 1.10 | 1.10 |
| 氨氮(mg/L) | 0.120 | 0.180 | 0.080 | 0.445 | 0.068 | 0.290 |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 钠(mg/L) | 1.97 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.81 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
| 菌落总数（CFU/mL） | 15 | 80 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 硝酸盐(mg/L) | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 1.22 | 0.016L |
| 氰化物 (mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物(mg/L) | 0.479 | 0.580 | 0.600 | 0.843 | 0.590 | 0.600 |
| 碘化物(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 镉(mg/L) | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| 铬(六价) (mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 三氯甲烷（μg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 四氯化碳（μg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 苯（μg/L） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 甲苯（μg/L） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.155 | 0.151 | 0.144 | 0.146 | 0.155 | 0.151 |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.205 | 0.201 | 0.192 | 0.192 | 0.204 | 0.194 |
| 铍(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 硼(mg/L) | 0.00125L | 0.00125L | 0.00125L | 0.00125L | 0.00125L | 0.00125L |
| 锑(mg/L) | 0.00015L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00015L |
| 钡(mg/L) | 0.00020L | 0.00020L | 0.00020L | 0.00020L | 0.00020L | 0.00020L |
| 镍(mg/L) | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L |
| 钴(mg/L) | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L |
| 钼(mg/L) | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L |
| 银(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 铊(mg/L) | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 二氯甲烷（μg/L） | 6.13L | 6.13L | 6.13L | 6.13L | 6.13L | 6.13L |
| 1,2-二氯乙烷（μg/L） | 2.35L | 2.35L | 2.35L | 2.35L | 2.35L | 2.35L |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/L） | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/L） | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 1,2-二氯丙烷（μg/L） | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 三溴甲烷（μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 氯乙烯（μg/L） | 0.17L | 0.17L | 0.17L | 0.17L | 0.17L | 0.17L |
| 1,1-二氯乙烯（μg/L） | 2.38L | 2.38L | 2.38L | 2.38L | 2.38L | 2.38L |
| 1,2-二氯乙烯（μg/L） | 0.12L | 0.12L | 0.12L | 0.12L | 0.12L | 0.12L |
| 三氯乙烯（μg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 四氯乙烯（μg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 氯苯（μg/L） | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L |
| 邻二氯苯（μg/L） | 0.29L | 0.29L | 0.29L | 0.29L | 0.29L | 0.29L |
| 对二氯苯（μg/L） | 0.23L | 0.23L | 0.23L | 0.23L | 0.23L | 0.23L |
| 三氯苯（总量）（μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 乙苯（μg/L） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 二甲苯（总量）（μg/L） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 苯乙烯（μg/L）（μg/L） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 2,4-二硝基甲苯（μg/L） | 0.018L | 0.018L | 0.018L | 0.018L | 0.018L | 0.018L |
| 2,6-二硝基甲苯（μg/L） | 0.017L | 0.017L | 0.017L | 0.017L | 0.017L | 0.017L |
| 萘（μg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 蒽（μg/L） | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L |
| 荧蒽（μg/L） | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L |
| 苯并荧蒽（μg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 苯并芘（μg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 多氯联苯（总量）（μg/L） | 0.0022L | 0.0022L | 0.0022L | 0.0022L | 0.0022L | 0.0022L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基巳基）酯（μg/L） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
| 2,4，6-三氯酚（μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 五氯酚（μg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 六六六（总量）（μg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| γ-六六六（林丹）（μg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 滴滴涕（总量）（μg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 六氯苯（μg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 七氯（μg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 2,4-滴（μg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 克百威（μg/L） | 0.125L | 0.125L | 0.125L | 0.125L | 0.125L | 0.125L |
| 涕灭威（μg/L） | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| 敌敌畏（μg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 甲基对硫磷（μg/L） | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 马拉硫磷（μg/L） | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 乐果（μg/L） | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 毒死蜱（μg/L） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
| 百菌清（μg/L） | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 莠去津（μg/L） | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L |
| 草甘膦（μg/L） | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |

注：1、“L”为未检出。

2、本月监测数据来源于外委检测机构。

（以下空白）

负责人：                    审核：                填表人：

报告时间：2022.7.15