大安市2018年淘汰市区内10蒸吨以下燃煤锅炉清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 锅炉用途 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 锅炉燃料种类 | 淘汰方式 | 补助金额（万元） |
| 1 | 长春际华三五零四职业装有限公司大安分公司 | 临江街 | 生产 | 4 | 原煤 | 2并1，更换燃气 | 15 |
| 2 | 生产 | 2 | 原煤 | 15 |
| 3 | 万潼洗浴 | 长虹街 | 洗浴加供暖 | 0.1 | 原煤 | 拆除 | 2 |
| 4 | 长虹街 | 洗浴 | 0.7 | 原煤 | 拆除 | 10 |
| 5 | 浩翔洗浴 | 临江街 | 冬季供暖 | 1 | 原煤 | 改造生物质 | 15 |
| 6 | 临江街 | 洗浴 | 0.98 | 原煤 | 2并1，改造生物质 | 10 |
| 7 | 临江街 | 洗浴 | 0.5 | 原煤 | 10 |
| 8 | 望竹洗浴 | 长虹街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 9 | 长虹街 | 洗浴加供暖 | 1 | 原煤 | 更换燃气 | 15 |
| 10 | 大安市宾馆 | 锦华街 | 烧水 | 1 | 原煤 | 改电 | 15 |
| 11 | 大安市拘留所 | 长虹街 | 冬季供暖 | 0.5 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 12 | 吉林省宇龙饮品有限公司 | 临江街 | 冬季供暖 | 0.7 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 13 | 天意服装厂 | 慧阳街 | 冬季供暖 | 0.2 | 原煤 | 改电 | 6 |
| 14 | 大安市广源石油配件有限公司 | 临江街 | 冬季供暖 | 1 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 15 | 旺源物业管理有限公司 | 锦华街 | 冬季供暖 | 2 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 16 | 大安市结核所 | 慧阳街 | 冬季供暖 | 2 | 原煤 | 更换燃气 | 15 |
| 17 | 泉兴物业有限责任公司 | 慧阳街 | 冬季供暖 | 4 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 18 | 金丰物业管理有限责任公司 | 慧阳街 | 冬季供暖 | 4 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |

大安市2018年淘汰市区内10蒸吨以下燃煤锅炉清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 锅炉用途 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 锅炉燃料种类 | 淘汰方式 | 补助金额（万元） |
| 19 | 大安市罐头厂 | 锦华街 | 生产 | 2 | 原煤 | 2并1，改生物质 | 15 |
| 20 | 生产 | 1 | 原煤 | 15 |
| 21 | 冬季供暖 | 4 | 原煤 | 更换燃气 | 15 |
| 22 | 乾瀛洗浴宾馆 | 锦华街 | 洗浴加供暖 | 1 | 原煤 | 改生物质 | 15 |
| 23 | 安麒洗浴 | 慧阳街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 24 | 慧阳街 | 洗浴 | 0.7 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 25 | 大和洗浴宾馆 | 慧阳街 | 洗浴加供暖 | 0.5 | 原煤 | 更换生物质 | 10 |
| 26 | 利群物业 | 锦华街 | 冬季供暖 | 6 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 27 | 松花江洗浴 | 临江街 | 洗浴加供暖 | 0.5 | 原煤 | 拆除，取暖并集中供热 | 10 |
| 28 | 临江街 | 洗浴加供暖 | 0.3 | 原煤 | 6 |
| 29 | 瑶池洗浴 | 临江街 | 洗浴 | 2 | 原煤 | 更换燃气 | 15 |
| 30 | 临江街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 31 | 金箔泉洗浴 | 临江街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 32 | 临江街 | 洗浴 | 0.3 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 33 | 龙泉湾洗浴 | 临江街 | 洗浴 | 0.4 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 34 | 天池洗浴 | 安北街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 35 | 安北街 | 洗浴 | 0.8 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 36 | 清华洗浴 | 锦华街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 37 | 锦华街 | 洗浴 | 0.6 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |

大安市2018年淘汰市区内10蒸吨以下燃煤锅炉清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 锅炉用途 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 锅炉燃料种类 | 淘汰方式 | 补助金额（万元） |
| 38 | 仙龙潭洗浴 | 锦华街 | 洗浴 | 0.2 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 39 | 金浪洗浴 | 锦华街 | 洗浴 | 0.2 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 40 | 明珠洗浴 | 长虹街 | 洗浴 | 0.2 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 41 | 中迎假日宾馆 | 慧阳街 | 冬季供暖 | 1 | 原煤 | 更换燃气 | 15 |
| 42 | 安大牧业有限公司 | 工业园区 | 生产 | 2 | 原煤 | 更换燃气 | 15 |
| 43 | 水晶城洗浴 | 慧阳街 | 洗浴 | 0.6 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 44 | 慧阳街 | 洗浴 | 0.1 | 原煤 | 更换燃气 | 2 |
| 45 | 牧大饲料厂 | 经开区 | 冬季供暖 | 0.9 | 原煤 | 更换燃生物质 | 10 |
| 46 | 北大包装厂 | 经开区 | 冬季供暖 | 0.2 | 原煤 | 改电 | 6 |
| 47 | 吉林省新天水泥有限公司 | 经开区 | 冬季供暖 | 1 | 原煤 | 改电 | 15 |
| 48 | 恒源第二供热站 | 长虹街 | 冬季供暖 | 4 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 49 | 大安市总酒厂 | 经开区 | 生产 | 0.5 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 50 | 经开区 | 冬季取暖 | 0.4 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 51 | 三星冷饮厂 | 大赉乡 | 冬季取暖 | 0.3 | 原煤 | 更换燃油 | 6 |
| 52 | 多一度酒业 | 四棵树乡 | 生产 | 0.5 | 原煤 | 3并1，更换燃气 | 10 |
| 53 | 冬季供暖 | 0.25 | 原煤 | 6 |
| 54 | 冬季供暖 | 0.5 | 原煤 | 10 |
| 55 | 东兴锅炉厂 | 大赉乡 | 冬季供暖 | 0.5 | 原煤 | 改生物质 | 10 |

大安市2018年淘汰市区内10蒸吨以下燃煤锅炉清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 锅炉用途 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 锅炉燃料种类 | 淘汰方式 | 补助金额（万元） |
| 56 | 稀土永磁有限公司 | 经开区 | 冬季供暖 | 1 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 57 | 隆信新型建材有限公司 | 安北街 | 生产 | 2 | 原煤 | 改生物质 | 15 |
| 58 | 三利冷饮厂 | 安北街 | 生产 | 0.2 | 原煤 | 更换生物质 | 6 |
| 59 | 红日苯板厂 | 长虹街 | 生产 | 1 | 原煤 | 改生物质 | 15 |
| 60 | 宏伟商贸有限公司 | 长虹街 | 生产 | 4 | 原煤 | 拆，迁址 | 15 |
| 61 | 长虹街 | 生产 | 2 | 原煤 | 拆，迁址 | 15 |
| 62 | 华丽食品有限公司 | 长虹街 | 冬季供暖 | 0.5 | 原煤 | 并集中供热 | 10 |
| 63 | 生产 | 0.2 | 原煤 | 更换生物质 | 6 |
| 64 | 吉安挑战饲料 | 长虹街 | 生产 | 0.2 | 原煤 | 更换燃气 | 6 |
| 65 | 长虹街道铁西社区 | 长虹街 | 冬季取暖 | 0.5 | 原煤 | 更换生物质 | 10 |
| 66 | 旺达水泥管厂 | 大赉乡 | 生产 | 0.2 | 原煤 | 拆，迁址 | 6 |
| 67 | 兄弟酒业 | 园区 | 冬季供暖 | 0.9 | 原煤 | 更换燃气 | 10 |
| 68 | 源池水泥管厂 | 大赉乡 | 生产 | 0.2 | 原煤 | 改生物质 | 6 |
| 69 | 会达修配厂 | 长虹街 | 冬季供暖 | 0.1 | 原煤 | 3并1，更换生物质 | 2 |
| 70 | 长虹街 | 冬季供暖 | 0.1 | 原煤 | 2 |
| 71 | 长虹街 | 冬季供暖 | 0.1 | 原煤 | 2 |
| 72 | 大安西站供热站 | 锦华街 | 冬季供暖 | 4 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 73 | 白鹅食品有限公司 | 长虹街 | 生产 | 1 | 原煤 | 更换生物质 | 15 |
| 74 | 吉林省大安船舶制造有限公司 | 安北街 | 冬季供暖 | 0.5 | 原煤 | 改电 | 10 |

大安市2018年淘汰市区内10蒸吨以下燃煤锅炉清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 锅炉用途 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 锅炉燃料种类 | 淘汰方式 | 补助金额（万元） |
| 75 | 大安市新昌粮油有限公司 | 长虹街 | 冬季供暖 | 0.8 | 原煤 | 更换生物质 | 10 |
| 76 | 众财物业审计供热站 | 长虹街 | 冬季供暖 | 2 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 77 | 长虹街 | 冬季供暖 | 2 | 原煤 | 并集中供热 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |